**Доска для пересаживания** предназначена для помощи в перемещении пожилых, ослабленных людей и пациентов с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. С помощью доски можно перемещаться в положении сидя, например, с кресла-коляски на кровать, сиденье стула, ванну или наоборот. Доска позволяет пациенту пересаживаться как с помощью ухаживающего, так и самостоятельно. Использование подобных медицинских изделий значительно облегчает уход в период реабилитации.

Изготовлена из лекгомоющегося пластика.

* Максимальная нагрузка - 110 кг.
* Гладкая поверхность.

****